无锡职业技术学院面试直播间采购项目（XJ-202206-011）询价单

| 采购人发出询价时间：2022年6月13日 |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 于强强 | 电话 | 81838911 | 授权代表及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品牌、规格、型号 |  | 数量 | 响应品牌、规格、型号及主要性能 |  | 单价 | 总价 | 质保期 | 供货期 |
| 网络面试直播间（单间） | 规格：约 1 m (L) 1.1 m (W) 2.3m (H) 要求： 1.采用加强型铝合金框架做支撑，38mm厚双层铝蜂窝隔音墙板，环保防火，表面贴高密度阻尼隔音毡，内饰搭配声学材料。设计值RW+Ctr35dB（±85dB）和RT0.25（±0.1s）。 2.多重声障式设计新风系统，解决漏音并降低噪音，每3分钟完全更新一次舱内空气。 3.可调节色温LED中央照明系统，舱内预置可扩充电源，含吸顶灯，插座，开关，USB，排气扇。 4.采用列车式隔音钢化玻璃，满足隔音需求的同时又保障了安全性和稳定性。 5.定制型尼龙地毯，可完整覆盖，吸音效果良好。 6.采用环保无味魔术贴，符合欧洲ROHS标准。 7.包含1套桌椅，桌子和椅子采用橡木原材料，符合国家E0级环保标准。 8.空调： （1）与厂家自研的冷暖一体机， （2）不排水，水分在机器里蒸发掉，无须考虑安装排水管道 （3）额定功率680W，循环风量300 m3/H |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 网络面试直播间（双间） | 规格：约2.2 m (L) 1.7 m (W) 2.3m (H) 要求： 1.采用加强型铝合金框架做支撑，38mm厚双层铝蜂窝隔音墙板，环保防火，表面贴高密度阻尼隔音毡，内饰搭配声学材料。设计值RW+Ctr35dB（±5dB）和RT0.25（±0.1s）。 2.多重声障式设计新风系统，解决漏音并降低噪音，每3分钟完全更新一次舱内空气。 3.可调节色温LED中央照明系统，舱内预置可扩充电源，含吸顶灯，插座，开关，USB，排气扇。 4.采用列车式隔音钢化玻璃，满足隔音需求的同时又保障了安全性和稳定性。 5.定制型尼龙地毯，可完整覆盖，吸音效果良好。 6.采用环保无味魔术贴，符合欧洲ROHS标准。 7.包含2套桌椅，桌子和椅子采用橡木原材料，符合国家E0级环保标准。 8.空调： （1）与厂家自研的冷暖一体机， （2）不排水，水分在机器里蒸发掉，无须考虑安装排水管道 （3）额定功率680W，循环风量300 m3/H |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、具有独立法人资格，有相应的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含供货、运输、安装、调试、保险、税费等所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货及工期：60个日历天。 4、质量保证：必须是全新合格产品，质保期三年； 5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%； 6、本项目网络面试直播间（单间）不超过2.8万元，网络面试直播间（双间）不超过5.2万元，最高总价不超8万元，报价超过最高限价为无效报价。 7、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件（如授权代表参与报价），（4）授权代表身份证复印件（如授权代表参与报价）； 8、本项目技术联系人：罗启宝，电话：81838840，13961833211；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年6月16日10:00前寄送至无锡职业技术学院资产与实验实训设备管理处综合楼910室（疫情防控期间报价文件采用顺丰邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。顺丰寄出报价文件时务必短信告知资产与实验实训设备管理处于老师 18261340356 邮件单号）。 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2022年6月16日15:00 评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼912 |  |  | 总价人民币小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |  |  |