## 其他易耗品
无锡职业技术学院后勤维修二类易耗品报价清单
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 产地 | 单价
1 | 护套线 | BVVB2*1.5 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
2 | 护套线 | BVVB2*1 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
3 | 护套线 | BVVB2*2.5 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
4 | 护套线 | BVVB3*1.5 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
5 | 单股软线 | BVR1.5 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
6 | 铜软线 | BVR0.75 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
7 | 软护套线 | RVV3X1.5 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
8 | 铜软线 | BVR1 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
9 | 铜软线 | RVV2X1.5 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
10 | 单股软线 | BVR6 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
11 | 电缆线 | YZ3*2.5+1*1.5 | 卷/100M | 江南电缆 | 无锡江南电缆有限公司
12 | 86型空调插座 | 16A | 只 | 龙胜 | 上海龙胜电器有限公司
13 | 86型电视插座 | 单孔 | 只 | 龙胜 | 上海龙胜电器有限公司
14 | 146型五孔插座 | 双连体10A | 只 | 公牛 | 宁波电器有限公司
15 | 86三相四线插座 | 16A | 只 | 龙胜 | 上海龙胜有限公司
16 | 86三相四线插座 | 25A | 只 | 龙胜 | 上海龙胜有限公司
17 | 86型一开五孔 | 10A | 只 | 龙胜 | 上海龙胜有限公司
18 | 86型四开双面板 | 10A | 只 | 龙胜 | 上海龙胜有限公司
19 | 86型无极调速开关 |  | 只 | 龙胜 | 上海龙胜有限公司
20 | 6孔面板/两个三孔 | 10A | 只 | 龙胜 | 上海龙胜有限公司
21 | 二眼插头 | 10A | 只 | 公牛牌 | 慈溪公牛电器有限公司
22 | 三眼插头 | 10A | 只 | 公牛牌 | 慈溪公牛电器有限公司
23 | 三眼插头 | 16A | 只 | 公牛牌 | 慈溪公牛电器有限公司
24 | 三相四线插头 | 16A | 只 | 公牛牌 | 慈溪公牛电器有限公司
25 | 三相四线插头 | 25A | 只 | 公牛牌 | 慈溪公牛电器有限公司
26 | 欧普LED集成灯 | 300X300/12W | 只 | 欧普照明 | 广东欧普照明有限公司
27 | 飞利浦镇流器 | 18W | 只 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
28 | 飞利浦镇流器 | 22W | 只 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
29 | 飞利浦电感镇流器 | 36W | 只 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
30 | 飞利浦环管 | 22W | 支 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
31 | 飞利浦荧光灯管 | 18W | 支 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
32 | 飞利浦荧光灯管 | 30W | 支 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
33 | 飞利浦荧光灯管 | 36W | 支 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
34 | 日光灯管 | T5-28W/细 | 支 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
35 | 日光灯管 | T4-8W/细 | 支 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
36 | 飞利浦启辉器 | C10 | 支 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
37 | 三基色环管 | 22W | 支 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
38 | 飞利浦环管 | 32W | 支 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
39 | 节能灯 | 11W/2U | 只 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
40 | 节能灯 | 35W/4U | 只 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
41 | 螺旋管节能灯 | 24W/白光 | 只 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
42 | LED灯吸顶灯 | 13W | 套 | 佛山照明 | 广东佛山照明有限公司
43 | LED灯吸顶灯 | 17W | 套 | 佛山照明 | 广东佛山照明有限公司
44 | LED灯吸顶灯 | 25W | 套 | 佛山照明 | 广东佛山照明有限公司
45 | 拖线板5米 | GN-109K | 只 | 公牛 | 慈溪公牛电器有限公司
46 | 拖线板10米 | GN-10 | 只 | 公牛 | 慈溪公牛电器有限公司
47 | 拖线板3米 | GN-109K | 只 | 公牛 | 慈溪公牛电器有限公司
48 | 拖线板20米 | GN-20 | 只 | 公牛 | 慈溪公牛电器有限公司
49 | 模数扁三眼插座 | 16A | 只 | 正泰 | 浙江正泰电器公司
50 | 模数扁三眼插座 | 10A | 只 | 正泰 | 浙江正泰电器公司
51 | 模数扁二眼插座 | 10A | 只 | 正泰 | 浙江正泰电器公司
52 | 施耐德断路器 | EA9-1P/10-32A | 只 | 施耐德 | 上海施耐德电器有限公司
53 | 施耐德断路器 | EA9-1P/40-63A | 只 | 施耐德
54 | 施耐德断路器 | C120H-3P/D125A | 只 | 施耐德
55 | 施耐德断路器 | C120H-3P/100A | 只 | 施耐德
56 | 施耐德断路器 | C120H-4P/D100A | 只 | 施耐德
57 | 施耐德断路器 | C120H-4P/D125A | 只 | 施耐德
58 | 施耐德漏电断路器 | EA9L-2P/16-32A63 | 套 | 施耐德
59 | 施耐德漏电断路器 | EA9L-2P/40-63A | 套 | 施耐德
60 | 施耐德漏电断路器 | EA9L-4P/10-40A | 套 | 施耐德
61 | 带漏电开关 | DPNL-1P/25A | 套
62 | 带漏电开关 | DPNL-1P/20 | 套
63 | 电表/单向电 | DDS862/40A | 只 | 无锡恒通电表厂
64 | 电表箱/单相 | 明装箱 | 只 | 无锡太湖
65 | 电表箱/三相 | 明装箱 | 只 | 无锡太湖
66 | 三相四线电表 | DTS862-80A | 只 | 无锡恒通电表厂
67 | 大螺口灯头/白色 | E27 | 只 | 恒王牌 | 张家港恒王电器公司/更换加厚新品
68 | 电器箱 | 250X300 | 只 | 无锡太湖
69 | 电器箱 | 300X400 | 只 | 无锡太湖
70 | 电器箱 | 400X500 | 只 | 无锡太湖
71 | 电器箱 | 500X600 | 只 | 无锡太湖
72 | 电器箱 | 600X800 | 只 | 无锡太湖
73 | 华生电风扇 | 1400MM | 台 | 上海华生吊扇厂
74 | 艾美特电风扇 | 1400MM | 台 | 广东产
75 | 交流接触器 | CJX2-1810/380 | 只 | 德力西 | 德力西集团有限公司
76 | 交流接触器 | CJX2-1201/220 | 只 | 德力西 | 德力西集团有限公司
77 | 施耐德交流接触器 | LC1-D2501/220 | 只 | 施耐德
78 | 交流接触器 | CJX2-3201/380 | 只 | 正泰 | 浙江正泰电器公司
79 | 施耐德交流接触器 | LC1-D4011/220 | 只 | 施耐德
80 | 施耐德交流接触器 | LC1-D3210/220 | 只 | 施耐德
81 | 施耐德交流接触器 | LC1-D50A/380V | 只 | 施耐德
82 | 电容 | CBB-2.2UF | 只 | 无锡电容厂
83 | 3M胶带 | 1500 | 只 | 3M
84 | 美的楼顶扇 | FD40-11A | 台 | 广东产美的
85 | 金霸王电池 | 5号7号 | 节
86 | 感应灯 |  | 套 | 上海亚明
87 | 电铃 | 150MM/220V | 只 | 中国人民电器
88 | 微电脑时控开关 | ZYT16G | 只 |  | 上海卓一电子有限公司
89 | 高压灯泡 | 150W | 只 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
90 | 电子触发器 | CD-2 | 只 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
91 | 高压纳路灯镇流器 | 150W | 只 | 飞利浦 | 飞利浦照明有限公司
92 | 声控开关 |  | 只
93 | 双支带罩灯架 | 全铜芯线 | 套
94 | 拖线盘 | 22/100 | 套
95 | 双管灯 |  | 只
96 | 电磁阀 |  | 套 | 两口两位 | 神驰气动有限公司
97 | PV1寸管 | 25MM*1.5厚 | 米 | 中财牌
98 | PVC管 | 20MM*1.0厚 | 米 | 中财牌
99 | PVC管 | 15MM*1.0厚 | 米 | 中财牌
100 | PVC管 | 50MM*2.0厚 | 米 | 中财牌
101 | PVC管 | 32MM*1.5厚 | 米 | 中财牌
102 | PVC管 | 110MM*3.0厚 | 米 | 中财牌
103 | PVC管 | 75MM**2.3厚 | 米 | 中财牌
104 | PVC直接 | 15MM | 只 | 中财牌
105 | PVC弯头 | 15MM | 只 | 中财牌
106 | PVC直接 | 20MM | 只 | 中财牌
107 | PVC弯头 | 20MM | 只 | 中财牌
108 | PVC直接 | 25MM | 只 | 中财牌
109 | PVC弯头 | 25MM | 只 | 中财牌
110 | PVC直接 | 32MM | 只 | 中财牌
111 | PVC胶水 | 300ML | 只 | 公元牌
112 | PVC弯头 | 32MM | 只 | 中财牌
113 | PVC直接厚 | 110MM | 只 | 中财牌
114 | PVC弯头厚 | 110MM | 只 | 中财牌
115 | PPR热水管 | 50MM | 米 | 飞马牌 | 无锡飞马塑业有限公司
116 | PPR热水管 | 63MM | 米 | 飞马牌 | 无锡飞马塑业有限公司
117 | PPR弯头 | 40MM | 只 | 飞马牌 | 无锡飞马塑业有限公司
118 | PPR三通 | 40MM | 只 | 飞马牌 | 无锡飞马塑业有限公司
119 | PPR接头 | 40MM | 只 | 飞马牌 | 无锡飞马塑业有限公司
120 | PPR接头 | 50MM | 只 | 飞马牌 | 无锡飞马塑业有限公司
121 | PPR弯头 | 50MM | 只 | 飞马牌 | 无锡飞马塑业有限公司
122 | PPR接头 | 63MM | 只 | 飞马牌 | 无锡飞马塑业有限公司
123 | PPR弯头 | 63MM | 只 | 飞马牌 | 无锡飞马塑业有限公司
124 | 洗菜盆龙头/立式（铜芯） | B4117 | 套 | 佰世杰 | 上海华标洁具有限公司
125 | 台盆龙头/陶瓷盆用（铜芯） | 4分 | 套 | 沪辉 | 上海沪辉卫浴厂
126 | 台盆冷热龙头（铜芯） | HT4633 | 套 | 沪辉 | 上海沪辉卫浴厂
127 | 台盆冷热龙头（铜芯） | HT4625 | 套 | 沪辉 | 上海沪辉卫浴厂
128 | 地漏/铜 | 卫生间用 | 套 | 佰世杰 | 上海华标洁具有限公司
129 | 台盆冷热龙头/阀芯（铜芯） |  | 只 | 佰世杰 | 上海华标洁具有限公司
130 | 水表/丝口 | 15MM | 套 | 无锡水表
131 | 水表/丝口 | 20MM | 套 | 无锡水表
132 | 水表/丝口 | 25MM | 套 | 无锡水表
133 | 冲洗伐S弯 | 不锈钢台盆用 | 套
134 | 小便伐/手按阀 | 大号 | 套 | 立新 | 福建博艺水暖公司
135 | 水池/陶瓷 | 550X460 | 套
136 | 铜短落水 | 台盆用 | 只 | 明发 | 潮安制品厂
137 | 不锈钢短落水 | DN50 | 只 | 明发 | 潮安制品厂
138 | 尼龙扎带 500根 | 4X200 | 包 |  | 温州市龙湾区工业园
139 | 尼龙扎带 500根 | 5*250 | 包 |  | 温州市龙湾区工业园
140 | 尼龙扎带 500根 | 6X300 | 包 |  | 温州市龙湾区工业园
141 | 尼龙扎带 250根 | 8X400 | 包 |  | 温州市龙湾区工业园
142 | 尼龙扎带 250根 | 8X500 | 包 |  | 温州市龙湾区工业园
143 | 伸缩下水管PVC | Q25 | 根
144 | 洗衣机出水管 | PVC | 套
145 | 水箱球/盖板 | 橡胶 | 套
146 | 生料带 |  | 卷 |  | 上海产
147 | 不锈钢外丝 | 304/4分 | 套
148 | 不锈钢外丝 | 304/6分 | 套
149 | 皮老虎 | 塑料多层 | 套
150 | 皮老虎 | 木柄橡胶 | 只
151 | 水箱 | 马桶用 | 套
152 | 马桶盖 | 加厚型 | 套
153 | 高水箱/塑料 | 350X280X400 | 套
154 | 马桶/坐便器 | 蓝鲸牌 | 套
155 | 小便池/挂壁式 | 1150X460X300 | 套
156 | 台盆/台上盆 | 47X57CM | 套
157 | 水箱进水阀/高水箱用 |  | 套
158 | 台盆龙头/陶瓷盆用 | 907 | 根 | 韩莎牌
159 | 带帽蹲便器 | 蓝鲸牌 | 套
160 | 大便感应阀 | GY512 | 套 | 欧利康 | 温州市龙湾区工业园
161 | 小便感应阀 | GY312 | 套 | 欧利康 | 温州市龙湾区工业园
162 | 电动疏通机 | 3KW/380V | 套 | 大力牌 | 北京产
163 | 塑料下水管/PVC | 50MMX1500MM | 根
164 | 手轮/台盆龙头用 |  | 只
165 | 淋喷头 | 90MM | 只
166 | 淋喷头 | 130MM | 只
167 | 淋喷头软管 | 1.5米 | 根
168 | 台盆伸缩下水管 | 1米 | 根
169 | 拖把池/带脚 | 蓝鲸牌 | 套
170 | 不锈钢台盆去水器 | 8110 | 套
171 | 拖把池短落水 | 2寸/50MM | 只
172 | 铝帽钉 500只 | 3*7 | 盒 | 坚字 | 坚字标准件厂
173 | 铝帽钉 1000只 | 4*25 | 盒 | 坚字 | 坚字标准件厂
174 | 铝帽钉 500只 | 5*13 | 盒 | 坚字 | 坚字标准件厂
175 | 铝帽钉 500只 | 5*10 | 盒 | 坚字 | 坚字标准件厂
176 | 三环铁挂锁 | 3巴钥匙63MM | 把 | 三环 | 烟台锁业有限公司
177 | 三环铁挂锁 | 3个钥匙38MM | 把 | 三环 | 烟台锁业有限公司
178 | 三环铁挂锁 | 3个钥匙50MM | 把 | 三环 | 烟台锁业有限公司
179 | 牛头牌门锁 | 480双保险 | 把 |  | 上海佳邦锁具有限公司
180 | 拉丝双色琐 | 835F | 把 |  | 上海佳邦锁具有限公司
181 | 把手锁 | 308F | 把 | 佳邦 | 上海佳邦锁具有限公司
182 | 防盗锁 | 869 | 把 | 乐居
183 | 不锈钢球型锁 | 5831 | 把 | 美力
184 | 塑钢门锁 | 8525 | 把 | 优利特 | 优利特金属制造有限公司
185 | 防火门锁 |  | 把 | 优利特 | 优利特金属制造有限公司
186 | 钢丝软锁 | 400MM | 把
187 | 门锁手把 | 4632 | 把 | 亚固 | 广州际华材料公司
188 | 锁芯/铜 | 71MM | 把
189 | 防锈漆 | 1kg | 桶 | 万年青
190 | 白漆 | 3kg | 桶 | 万年青
191 | 铜锁芯 /835F用 | 80MM | 只 |  | 上海佳邦锁具有限公司
192 | 锁芯塑钢/防火门锁用 | 80MM | 把 |  | 优利特金属制造有限公司
193 | 干壁钉 | 3.2*30 | 斤
194 | 干壁钉 | 3.2*40 | 斤
195 | 干壁钉 | 3.2*20 | 斤
196 | 自攻螺丝 | M5*30 | 只
197 | 自攻螺丝 | M4*30 | 只
198 | 拉手 | 150MM | 只
199 | 天花板 | 605*605 | 块 | 龙牌
200 | 天花板 | 595*595 | 块 | 龙牌
201 | 不锈钢地门吸304 |  | 只
202 | 门拉手 | 400MM | 副 |  | 要加厚型
203 | 不锈钢合页304 | 2.5寸 | 副 | 亚固
204 | 不锈钢合页304 | 4寸 | 副 | 亚固
205 | 亚固门吸不锈钢 |  | 套 | 亚固 | 广州际华材料公司
206 | 地板钉 | 1.5寸 | 斤
207 | 木胶 |  | 瓶 | 苏州七叶
208 | 3'硅相胶板 |  | 块
209 | 钢锯条/中齿 |  | 根
210 | 塑钢门锁大合叶 |  | 套 |  | 福建产
211 | 抽屉锁808 | 22.5MM | 把
212 | 文件柜锁 |  | 把
213 | 窗户导轨 |  | 付
214 | 电脑道轨 | 14寸 | 付 | 科杰 | 杭州恒力金属制品有限公司
215 | 抽屉道轨 | 12 | 付 | 科杰 | 杭州恒力金属制品有限公司
216 | 308锁体 | 宿舍门用 | 付
217 | 黑色支架 | 厕所门用 | 付
218 | 不锈钢锁挂插销304 | 350MM | 付
219 | 手柄 |  | 把 | 好门索 | 东莞市正强锁具有限公司
220 | 角钢 | 3*30 | 根/6米
221 | 角钢 | 4*40 | 根/6米
222 | 角钢 | 5*50 | 根/6米
223 | 防锈剂 | 200ML | 桶
224 | 滑轮/304 | 8MM | 只
225 | 油灰刀 | 75MM | 把
226 | 切割片 | 105X2MM | 片 | 红钻牌
227 | 世达斜口钳 | 6寸 | 把 | 世达工具
228 | 世达尖口钳 | 6寸 | 把 | 世达工具
229 | 世达数显测电笔 | 62601 | 只 | 世达工具
230 | 704密封胶 | 20G | 只 | 姐妹花
231 | AB胶 | 80G | 盒
合计单价为： 元