无锡职业技术学院食堂燃气调压设施更换项目XJ-202306-017

| 采购人发出询价时间：2023年6月15日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 经办人 | 黄老师 | 联系电话及传真 | 13771196338 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |
| 项目名称 | 要求 |  |  | 数量 | 响应品牌、规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 |
| 燃气调压器 | 更换调压膜，质保期5年 |  |  | 4套 |  |  |  |  |
| 压力表 | 拆装送检，提供相关认证中心检定检测报告 |  |  | 10个 |  |  |  |  |
| 调压柜维护保养费 | 调压器、过滤器、放散阀等相关设备维护保养，维保期1年； 维保内容： （1）检查、校核调压器运行参数（核对进出口压力，放散压力，切断压力）； （2）过滤器进行排污（排污口进行排污）； （3）检查压力表是否正常，有无年检，阀门（含小球阀）是否启闭灵活； （4）检查调压站（箱）安全实施是否齐全（有无危险品堆放，箱体管道有无损坏锈蚀），如有锈蚀，统一做防腐； （5）有无泄漏安全隐患，保持站内设施清洁检测有无漏气； （6）需提供技术支持，质保期内检测及维修、配件费用均包含在总报价中。 |  |  | 2套 |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、具有独立法人资格，有相应的经营范围； 3、行业主管部门核发的关于燃气设施安装维修类的《建筑业企业资质证书》； 4、提供近两年（2021年6月1日以后）成功案例（与其他单位合作过的调压设备更换项目或类似维保项目）一个，提交合同复印件（原件备查）； 5、投标供应商本公司（单位）为授权代表人和项目负责人依法缴纳的近三月（不含本月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（法定代表人亲自参加投标的除外）； 二、报价要求 1、报价应包含现场踏勘、评估、报告、保险、税费等本项目产生的所有费用； 2、交付地点：无锡职业技术学院指定； 3、供货期：15天，自合同签订之日计起； 4、质量保证：货物必须是原厂全新合格产品，质保期5年； 5、本项目最高限价为7.2万元，报价超过最高限价为无效报价； 6、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的50%；剩余的50%待合同全部履行完毕，并出具相关检测报告后支付。 7、报价文件中需注明投标品牌和规格。 8、本项目技术联系人：张烨汶，电话0510-81838992 9、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件，（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。（5）《建筑业企业资质证书》（6）成功案例一个合同复印件（7）投标供应商为授权委托人及项目负责人依法缴纳的近三个月中任意一个月的社会保障资金的相关证明 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年6月19日14:30前密封寄送至无锡职业技术学院。（报价文件采用邮寄方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时请联系告知黄老师1377119633邮件单号。 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2023年6月19日15:00 评审地点：无锡职业技术学院综合楼912 |  |  |  | 总报价 | 小写： 大写： |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |