无锡职业技术学院食堂改造燃气设施配套服务项目XJ-HQC-202308-001

| 采购人发出询价时间：2023年8 月 22 日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |
| 经办人 | 陈老师 | 联系电话及传真 | 18951574581 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |
| 项目名称 | 要求 |  |  | 数量 | 响应品牌、规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 |
| 燃气主管断管、吹扫、加装手动阀门。 | 一二食堂连接三四食堂处、五六食堂连接处，现有燃气吹扫置换、主管断管、管道放散、检测浓度、加装手动阀门（DN100管道，吹扫长度390米，5处断管加阀，登高4.5米）。 |  |  | 5处 |  |  |  |  |
| 燃气管道拆除 | 一二食堂燃气管道拆除，吹扫置换。 |  |  | 630米 |  |  |  |  |
| 可燃气体探测器 | 四餐厅增加牌可燃气体探测器（需要符合实际需求，可联系项目负责老师实地勘测）12只（明档6只、厨房间6只），接至报警器主机（长度：280米）并进行调试，提供无锡市计量院或具有CNAS认证的机构出具的检定检测报告。 |  |  | 12只 |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、具有独立法人资格，有相应的经营范围； 3、行业主管部门核发的关于燃气设施安装维修类的《建筑业企业资质证书》； 二、报价要求 1、报价应包含现场踏勘、评估、报告、保险、税费等本项目产生的所有费用； 2、交付地点：无锡职业技术学院指定； 3、服务期：3天，自合同签订之日计起； 4、质量保证：涉及材料系原厂全新合格产品，质保期1年； 5、本项目最高限价为7.8万元，报价超过最高限价为无效报价； 6、付款方式：安装调试完毕并出具相关检测报告，经校方验收合格后支付至合同总金额的95%；质保期满无质量问题无息付清尾款（质保期从验收合格日开始计算，期限1年）。 7、报价文件中需注明投标品牌和规格。 8、报价文件需两份。 8、本项目技术联系人：陈晓阳，电话0510-81838673 9、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件，（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。（5）《建筑业企业资质证书》 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2023年8月25日9:30前密封寄送至无锡职业技术学院。（报价文件采用邮寄方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时请联系告知陈老师18951574581邮件单号。 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2023年8月 25 日10:00 评审地点：无锡职业技术学院综合楼912 |  |  |  | 总报价 | 小写： 大写： |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |