无锡职业技术学院苏锡常都市圈工业物联网公共实训基地供电扩容方案设计（XJ-JJC-202305-003）
	采购人发出询价时间：2023年5月29日
	供应商报价时间
	 

	采购人全称
	无锡职业技术学院
	供应商全称(公章)
	

	采购人详细地址
	无锡市高浪西路1600号
	供应商详细地址
	　

	经办人
	吴奇
	联系电话
	0510-81838892
	授权代表及联系电话（如授权代表参与报价，需填写）
	　

	货物名称
	规格、型号及主要性能
	数量
	响应规格、型号及主要性能
	数量

	无锡职业技术学院苏锡常都市圈工业物联网公共实训基地供电扩容方案设计
	1.项目名称：苏锡常都市圈工业物联网公共实训基地供电扩容方案设计
2.项目地点：无锡职业技术学院 

3.项目概况：根据学校规划，拟建苏锡常都市圈工业物联网公共实训基地。现需2000kva的供电容量供给新楼。据项目建议书中关于上述内容的费用估算，约在315万左右。

4.改造方案：（1）.教学东区箱变（J2-J3中间）（容量630kva，影响范围：J1～J4、南门卫及银行、喷泉、太阳能、校前LED屏）废除，将原接入该箱变的供电范围接入4#变电所和5#变电所；（2）.职业线扩容370kva（中标单位办理扩容业务），与腾出的630kva一并接入新楼的变电所，与此同时将校区东北预留产学研变电所（1000kva）（吴都线）也接入变电所，两条线容量共计2000kva，形成主备供供电形式，原1000kva变压器废除；（3）.将产学研01幢和驾校供电接入体育场（一楼西南角）（250kva）。

5.需求：供电扩容方案设计的具体内容：（1）将原有东区箱变的供电接入4#变电所和5#变电所；（2）办理370kva的供电扩容事宜；（3）新建楼宇内变电所的供电设计；（4）设计产学研01幢和驾校供电接入体育场（一楼西南角）变电所设计方案。（5）改造的工程量清单及费用预算清单。（6）设计过程中可能出现的其他设计变更事宜。
	1批
	
	

	备注
	一、供应商资格要求
1.符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备独立法人资格。

4.具有电力专项设计丙级资质及以上的单位。

二、报价要求

1.报价应包含货物自身、运输、保险、税费等本项目涉及的所有费用；

2.交货地点：无锡职业技术学院内指定地点；

3.供货期（完工期）：中标后60天完成设计方案并通过供电局审批；

误期违约金：1000元/日历天；

4.质量保证：满足电气设计的相关规范要求；

5.付款方式：经学校确认，完成需求内容中所述，并提供5份设计图纸和电子版后，付款至100%。

6.本项目技术联系人：吴奇；联系电话：0510-81838892； 
7. 本项目最高限价为  9  万元，报价超过最高限价为无效报价；

8. 报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：

（1）营业执照复印件，（2）法定代表人身份证复印件，（3）具有电力专项设计（丙级及以上）的资质证明复印件。如授权代表参与投标报价，还需提供：（4）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（5）授权代表身份证复印件；
三、确定成交单位

1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年6月1日9:30前密封寄送至无锡职业技术学院。（报价文件采用邮寄方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时务必联系吴奇 0510-81838892告知邮件单号。
2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。成交结果通过学校主页“招标采购”栏公布。


	供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页）


	评审时间及地点
	评审时间：2023年 6月1日10:00
评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院基建处
	总报价
　小写：
大写：　
　

	虚线左方为采购人填写
	虚线右方为供货商填写


