无锡职业技术学院食堂油烟清洗项目XJ-HQC-202308-006

| 采购人发出询价时间：2023年9月11日 |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  | 供应商详细地址 |  |  |
| 经办人 | 顾老师 | 联系电话 | 18068299215 | 授权代表及联系电话 |  |  |
| 项目名称 | 服务项目要求 |  |  | 响应文件要求 |  |  |
| 食堂油烟清洗项目 | 太湖校区共8个餐厅，一年四次油烟机（包含油烟净化器）、烟道及集气罩等清洗（一般为暑假初、寒假初及学期中期）保洁应涵盖方案描述的所有内容。 可以进行实地考察，需提出细化实施方案及明细报价 详细要求见附件 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业范围应包含本项目采购内容。具备厨房设备、烟道清洗等清洁服务资质； 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等本项目产生的所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、服务期：一年，每学期清洗二次，每年四次，自合同签订之日计起； 4、付款方式：清洗验收合格后的7个工作日内，将货款全额划入供方帐户； 5、本项目最高限价为7万元，报价超过最高限价为无效报价； 6、报价单位投标前，清洗范围及要求详见清洗方案，仅限无锡本地服务点，不接受外地单位投标。 7、本项目技术联系人：顾老师18068299215 可联系项目技术联系人踏勘现场。 8、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料（均需加盖公章）：（1）营业执照复印件（具备厨房设备、烟道清洗等清洁服务资质），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。（5）供应商针对学校清洗要求，可以现场踏勘情况，提出细化实施方案及明细报价。 9、报价文件制作二份，要求密封，外部注明询价公告号及公司名称。 10、请注明应标产品的品牌，规格，具体参数 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2023年9月15日8:30前密封寄送至无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院报价文件采用寄送方式（到付拒收），报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时可短信 顾老师 18068299215 告知邮件单号）快递上标明“XXXXX” 设备采购 2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2023年9月15 日10:00 评审地点：无锡职业技术学院综合楼912 |  |  | 总报价 |  | 小写： 大写： |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |

食堂油烟清洗

1、排烟罩：高压清洗+人工刮铲，95%以上能见到原有底色，表面无油渍。

2、排烟管道：确保烟道内有氧气供应，保障清洗人员的人身安全；先铲出多余的油污再用专用药水用毛巾擦洗，最后用干净毛巾与清水清洗达到标准，烟道清洗后，必须达到95%以上可以见到原色，不残留块状顽固油污（铁锈除处），检查管道接口，保证今后使用无漏油现象。

3、风机和过滤器底部及壁板无沉淀的油污。

4、具体长度及餐厅数汇总如下（长度仅供参考）：

| 序号 | 餐厅名称 | 油烟罩（米） | 油烟管道（米） | 风机 （台） | 净化器（台） | 集气罩 #### （米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一餐厅 | 40.8 | 121.6 | 3 | 3 | 4.6 |
| 2 | 二餐厅 | 57 | 130 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | 教工餐厅 | 15 | 22 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 四餐厅 | 36 | 100 | 7 | 4 | 0 |
| 5 | 五餐厅 | 45 | 140 | 3 | 5 | 40 |
| 6 | 六餐厅 | 22 | 50 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | 七八餐厅 | 18.5 | 24 | 2 | 2 | 13 |

注：表中所包括数据仅供参考，投标单位需实地考察与每个餐厅负责人确认清洗范围

- 清洗范围还包含初加工区和面点间的地面、主厨房的灶台、墙壁和地面。

- 具体报价方式为一年四次清洗的总价，每次清洗费用为总价的1/4，各个单位的报价必须包括上述内容和要求，投标单位可以自行到现场核对，报价为总包干价。

承诺书

本公司承诺在投标之前对所投标的有清楚的认识，报价为包料包干总价，报价符合上述内容及要求，否则视为无效。

投标单位签章

2023年9月