无锡职业技术学院面试直播间采购项目（XJ-202206-011）询价单

| 采购人发出询价时间：2022年6月27日 |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 黄维铭 | 电话 | 81838911 | 授权代表及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 品牌、规格、型号 |  | 数量 | 响应品牌、规格、型号及主要性能 |  | 单价 | 产地 | 质保期 | 供货期 |
| 网络面试直播间（单间） | 面试直播间规格：0.9-1.2m(L)1.0--1.3m（W）2.1-2.3m(H) 要求： 1.采用加强型铝合金框架做支撑，38mm厚双层铝蜂窝隔音墙板，环保防火，表面贴高密度阻尼隔音毡，内饰搭配声学材料。设计值RW+Ctr35dB（±5dB）和RT0.25（±0.1s）。 2.多重声障式设计新风系统，解决漏音并降低噪音，每3分钟完全更新一次舱内空气。 3.可调节色温LED中央照明系统，舱内预置可扩充电源，含吸顶灯，插座，开关，USB，排气扇。 4.采用列车式隔音钢化玻璃，满足隔音需求的同时又保障了安全性和稳定性。 5.定制型尼龙地毯，可完整覆盖，吸音效果良好。 6.采用环保无味魔术贴，符合欧洲ROHS标准。 7.包含1套桌椅（一桌一椅），桌子和椅子采用橡木原材料，符合国家E0级环保标准。 8.空调： （1）与厂家自研的冷暖一体机 （2）不排水，水分在机器里蒸发掉，无须考虑安装排水管道 （3）额定功率680W，循环风量300 m3/H 9.需提供产品样式照片。 10.需提供静音仓整体环保检测报告。 11.需提供静音仓隔音测试报告。 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 网络面试直播间（双间） | 面试直播间规格： 2.1-2.4m(L)1.6-2.0m(W)2.1-2.3m(H) 要求： 1.采用加强型铝合金框架做支撑，38mm厚双层铝蜂窝隔音墙板，环保防火，表面贴高密度阻尼隔音毡，内饰搭配声学材料。设计值RW+Ctr35dB（±5dB）和RT0.25（±0.1s）。 2.多重声障式设计新风系统，解决漏音并降低噪音，每3分钟完全更新一次舱内空气。 3.可调节色温LED中央照明系统，舱内预置可扩充电源，含吸顶灯，插座，开关，USB，排气扇。 4.采用列车式隔音钢化玻璃，满足隔音需求的同时又保障了安全性和稳定性。 5.定制型尼龙地毯，可完整覆盖，吸音效果良好。 6.采用环保无味魔术贴，符合欧洲ROHS标准。 7.包含1套桌椅（一桌四椅或一桌二沙发），桌子和椅子采用橡木原材料，符合国家E0级环保标准。 8.空调： （1）与厂家自研的冷暖一体机 （2）不排水，水分在机器里蒸发掉，无须考虑安装排水管道 （3）额定功率680W，循环风量300 m3/H 9.需提供产品样式照片。 10.需提供静音仓整体环保检测报告。 11.需提供静音仓隔音测试报告。 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、具有独立法人资格，有相应的经营范围。 二、报价要求 1、报价应包含供货、运输、安装、调试、保险、税费等所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货及工期：90个工作日，自合同签订之日计起，误期违约金：1000元/天； 4、质量保证：必须是全新合格产品，质保期三年； 5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%； 6、本项目网络面试直播间（单间）不超过2.8万元，网络面试直播间（双间）不超过5.2万元，最高总价不超8万元，报价超过最高限价为无效报价。 7、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件； 8、本项目技术联系人：罗启宝，电话：81838840；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年6月30日15:00前寄送至无锡职业技术学院资产与实验实训设备管理处综合楼910室（疫情防控期间报价文件采用顺丰邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。顺丰寄出报价文件时，请在快递的外包装上写上项目名称以做分辨，务必短信联系黄维铭13771196338 告知邮件单号）2、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2022年6月30日15:00 评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼912 |  |  | 总价人民币小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |  |  |